Дом здравља Ада

Ада, Јожеф Атиле 9

e-mail: dzadasek@eunet.rs    www.dzada.co.rs

Број: 139-1/17

Ада, 01.03.2017.године

На основу члана 54. Став 12. Тачка 1. И члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“  број 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку,формирана за спровођење поступка јавне набавке  санитетског материјала  доноси

О Д Л У К У

О  ДОПУНИ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НА СТРАНИ  3/24 Конкурсне документације  ЈНМВ  број  3/2017 ради набавке добара санитетског материјала  код  тачке

3. Врста, спецификација, количина и опис добара кавалитет, рок извршења, место и рок испоруке добара

1. Тачка

Код партија                   17 Ињекцијске игле 1,2х38 ,

18  Ињекцијске игле  0,5

19  Ињекцијске игле 0,6

20  Ињекцијске игле 0,7

21  Ињекцијске игле 0,8

и                  22  Ињекцијске игле 0,9

треба да стоје техничке карактеристике игала а то су: игле треба да буду полипропиленске, хиподермалне,стерилне, танак зид игле  који омогућава лаку и брзу апликацију, одлична оштрина врха игле  која омогућава брзо и без отпора продирање у ткиво са минималном траумом, прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока, игла израђена од челика –метални део и квалитетне пластике-прикључак, изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања, лако скидање поклопца.

Доставити узорак-оригиналну кутију од сваке врсте игала а-100ком

Све техничке карактеристике  доказати одговарајућим  документом, док се танак зид доказује сертификатом за сваку димензију игала.

2.Тачка

код партије 25   Шприц   2 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а ,стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 3 мл

код партије 26   Шприц   5 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а,  стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 6 мл

код партије 27   Шприц   10 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а, стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 12 мл

код партије 28   Шприц   20 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а, стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 24 мл

Доставити по једно оригинално паковање од сваке врсте шприца.

3. Тачка

Код партије 45 и 46 антисептик за ране треба да буде на бази октенидин хидрохлорида

4. Тачка

НА СТРАНИ 15/24  Конкурсне документације  ЈНМВ  број  3/2017 ради набавке добара санитетског материјала  код  тачке

6.6.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Код партија                   17 Ињекцијске игле 1,2х38 ,

18  Ињекцијске игле  0,5

19  Ињекцијске игле 0,6

20  Ињекцијске игле 0,7

21  Ињекцијске игле 0,8

и                  22  Ињекцијске игле 0,9

треба да стоје техничке карактеристике игала а то су: игле треба да буду полипропиленске, хиподермалне,стерилне, танак зид игле  који омогућава лаку и брзу апликацију, одлична оштрина врха игле  која омогућава брзо и без отпора продирање у ткиво са минималном траумом, прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока, игла израђена од челика –метални део и квалитетне пластике-прикључак, изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања, лако скидање поклопца.

Доставити узорак-оригиналну кутију од сваке врсте игала а-100ком

Све техничке карактеристике  доказати одговарајућим  документом, док се танак зид доказује сертификатом за сваку димензију игала.

5. Тачка

код партије 25   Шприц   2 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а ,стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 3 мл

код партије 26   Шприц   5 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а,  стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 6 мл

код партије 27   Шприц   10 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а, стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 12 мл

код партије 28   Шприц   20 мл  треба да стоји да шприц треба да буде без пвц-а, стерилан ,ЕО, дводелни са продуженом скалом до 24 мл

Доставити по једно оригинално паковање од сваке врсте шприца.

6. Тачка   Код партије 45 и 46 антисептик за ране треба да буде на бази октенидин хидрохлорида

У Ади 01.03.2017.г.                                                                                     Комисија за ЈНМВ